МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДЗЕРЖИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №2

Утверждаю_________

директор МБОУ ДСШ №2

Н.Н.Иванова

Положение о порядке проведения противопожарного инструктажа.

Общие положения

Положение о порядке проведения противопожарного инструктажа и обучения мерам пожарной безопасности работников МБОУ  Дзержинская  СШ №2 (далее — Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ от 30.12.2001 №197-ФЗ, «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, «Нормами пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденных Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 и устанавливает требования пожарной безопасности к организации обучения мерам пожарной безопасности работников МБОУ  Дзержинская СШ №2 (далее Школа).

Ответственность за организацию и своевременность обучения в области пожарной безопасности и проверку знаний правил пожарной безопасности работников Школы несет директор, а также должностные лица Школы, назначенные директором в соответствии с приказом по Школе, в порядке установленном законодательством Российской Федерации.

Контроль за организацией обучения мерам пожарной безопасности работников Школы осуществляют органы государственного пожарного надзора.

Основными видами обучения работников Школы мерам пожарной безопасности являются противопожарный инструктаж и изучение минимума пожарно-технических знаний (далее — пожарно-технический минимум).

Противопожарный инструктаж

Противопожарный инструктаж проводится с целью доведения до работников Школы основных требований пожарной безопасности, изучения пожарной опасности оборудования, средств противопожарной защиты, а также их действий в случае возникновения пожара.

Противопожарный инструктаж проводится по специальным программам обучения мерам пожарной безопасности работников организаций (далее — специальные программы) и в порядке, определяемом директором Школы.

При проведении противопожарного инструктажа следует учитывать специфику выполняемой работы.

Проведение противопожарного инструктажа включает в себя ознакомление работников Школы с:

правилами содержания территории, зданий (сооружений) и помещений, в том числе эвакуационных путей, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей;

требованиями пожарной безопасности, исходя из специфики выполняемой работы, учебного процесса;

мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации зданий (сооружений), оборудования, производстве пожароопасных работ;

правилами применения открытого огня и проведения огневых работ;

обязанностями и действиями работников при пожаре, правилами вызова пожарной охраны, правилами применения средств пожаротушения и установок пожарной автоматики.

По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж подразделяется на: вводный, первичный на рабочем месте, повторный на рабочем месте, внеплановый на рабочем месте .

О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, противопожарного инструктажей делается запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

Вводный противопожарный инструктаж проводится:

со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу, независимо от их образования, стажа работы в профессии (должности);

с сезонными работниками;

с командированными в Школу работниками;

с иными категориями работников (граждан) по решению директора.

Вводный противопожарный инструктаж в Школе проводится лицом, ответственным за пожарную безопасность в Школе, назначенным приказом директора.

Вводный инструктаж проводится в специально оборудованном помещении с использованием наглядных пособий и учебно-методических материалов.

Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. Программа проведения вводного инструктажа утверждается директором Школы. Продолжительность инструктажа устанавливается в соответствии с утвержденной программой (Программа проведения Вводного инструктажа приведена в Приложении № 1).

Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте:

со всеми вновь принятыми на работу;

с переводимыми из одного подразделения Школы в другое;

с работниками, выполняющими новую для них работу;

с командированными в Школу работниками;

с сезонными работниками;

с обучающимися.

Проведение первичного противопожарного инструктажа с указанными категориями работников осуществляется лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в Школе, назначенным приказом директора.

Первичный противопожарный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности (Программа проведения Первичного инструктажа приведена в Приложении № 2).

Первичный противопожарный инструктаж проводят с каждым работником (обучающимся) индивидуально или с группой людей, с отработкой действий при возникновении пожара, правил эвакуации, помощи пострадавшим.

Все работники Школы должны практически показать умение действовать при пожаре, использовать первичные средства пожаротушения (Школы является учреждением с массовым (более 50 человек) пребыванием людей).

Повторный противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за пожарную безопасность в подразделении, кабинете со всеми работниками, независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы, не реже одного раза в год, с работниками, выполняющими пожароопасные работы – не реже одного раза в 6 месяцев.

Повторный противопожарный инструктаж проводится индивидуально или с группой работников (обучающихся) по программе первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте (Приложение № 2).

В ходе повторного противопожарного инструктажа проверяются знание инструкций по пожарной безопасности, мест расположения первичных средств пожаротушения, путей эвакуации, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей.

Внеплановый противопожарный инструктаж проводится:

при введении в действие новых или изменении ранее разработанных правил, норм, инструкций по пожарной безопасности, иных документов, содержащих требования пожарной безопасности;

при замене или модернизации оборудования, инструментов, исходного сырья, материалов, а также изменении других факторов, влияющих на противопожарное состояние объекта;

при нарушении работниками Школы требований пожарной безопасности, которые могли привести или привели к пожару;

для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию органов государственного пожарного надзора при выявлении ими недостаточных знаний у работников Школы;

при перерывах в работе более чем на 30 календарных дней;

при поступлении информационных материалов об авариях, пожарах, происшедших в аналогичных учреждениях.

Внеплановый противопожарный инструктаж проводится работником, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в структурном подразделении, кабинете. Объем и содержание внепланового противопожарного инструктажа определяются в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.

III. Пожарно-технический минимум

Руководители, специалисты и работники, ответственные за пожарную безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.

Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и работников Школы проводится в течение месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения, а руководителей, специалистов и работников Школы, связанных с взрывопожароопасным производством, один раз в год.

Обязанности по организации обучения пожарно-техническому минимуму в Школе возлагаются на директора.

Обучение пожарно-техническому минимуму организуется как с отрывом, так и без отрыва от производства.

Обучение пожарно-техническому минимуму по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам, с отрывом от производства проходят:

директор;

работник, ответственный за пожарную безопасность Школы и проведение вводного противопожарного инструктажа.

Обучение с отрывом от производства проводится в образовательных учреждениях пожарно-технического профиля, учебных центрах федеральной противопожарной службы МЧС России, учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации, территориальных подразделениях Государственной противопожарной службы МЧС России, в организациях, оказывающих в установленном порядке услуги по обучению населения мерам пожарной безопасности.

По разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам (приложение № 3, № 4), пожарно-технического минимума непосредственно в Школе обучаются:

руководители структурных подразделений (кабинетов), ответственные за обеспечение пожарной безопасности в кабинетах и проведение противопожарного инструктажа на рабочем месте;

работники, осуществляющие круглосуточную охрану организации;

и другие категории работников Школы в соответствии с перечнем, утвержденным приказом директора.

Обучение по специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно в Школе проводится лицом, назначенным приказом директора, ответственным за пожарную безопасность, имеющим соответствующую подготовку.

Проверка знаний правил пожарной безопасности

Проверка знаний требований пожарной безопасности руководителей, специалистов и работников Школы осуществляется по окончании обучения пожарно-техническому минимуму с отрывом от производства и проводится квалификационной комиссией, назначенной приказом (распоряжением) руководителя обучающей организации, состоящей не менее чем из трех человек.

В состав квалификационной комиссии входят руководители и штатные педагогические работники обучающих организаций и по согласованию специалисты федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, органов государственного пожарного надзора.

Для проведения проверки знаний требований пожарной безопасности работников, прошедших обучение пожарно-техническому минимуму в Школе без отрыва от производства, приказом директора создается квалификационная комиссия в составе не менее трех человек, прошедших обучение и проверку знаний требований пожарной безопасности в установленном порядке.

Квалификационная комиссия по проверке знаний требований пожарной безопасности состоит из председателя, заместителя (заместителей) председателя и членов комиссии, секретаря.

Работники, проходящие проверку знаний, должны быть заранее ознакомлены с программой и графиком проверки знаний.

Внеочередная проверка знаний требований пожарной безопасности работников Школы независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится:

при утверждении новых или внесении изменений в нормативные правовые акты, содержащие требования пожарной безопасности (при этом осуществляется проверка знаний только этих нормативных правовых актов);

при вводе в эксплуатацию нового оборудования, требующего дополнительных знаний по правилам пожарной безопасности работников (в этом случае осуществляется проверка знаний требований пожарной безопасности, связанных с соответствующими изменениями);

при назначении или переводе работников на другую работу, если новые обязанности требуют дополнительных знаний по пожарной безопасности (до начала исполнения ими своих должностных обязанностей);

по требованию должностных лиц органа государственного пожарного надзора, других органов ведомственного контроля, а также директора (или уполномоченного им лица) Школы при установлении нарушений требований пожарной безопасности и недостаточных знаний требований пожарной безопасности;

после происшедших пожаров, а также при выявлении нарушений работниками Школы требований нормативных правовых актов по пожарной безопасности;

при перерыве в работе в данной должности более одного года;

при осуществлении мероприятий по надзору органами государственного пожарного надзора.

Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний требований пожарной безопасности определяются стороной, инициирующей ее проведение.

Перечень контрольных вопросов разрабатывается директором Школы или работником, ответственным за пожарную безопасность (приложение № 5).

Контроль за своевременным проведением проверки знаний требований пожарной безопасности работников осуществляется директором Школы.

Приложение № 1

УТВЕРЖДАЮ                              
                                                                                         ____________ 
                                                                                       директор  МБОУ ДСШ №2

ПРОГРАММА ВВОДНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА

№ п/п	Тема	Время

1	Общие сведения о пожарной безопасности в школе и особенностях противопожарного режима	5 мин

2	Обязанности и ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности	10 мин

3	Ознакомление с приказами по соблюдению противопожарного режима, инструкциями, нормативными документами, основными причинами возникновения пожаров	15 мин

4	Общие меры по пожарной профилактике и тушению пожара	10 мин

Практическая тренировка, контрольная проверка	5 мин

ИТОГО:	45 мин

Приложение № 2  ПРОГРАММА  ПЕРВИЧНОГО (ПОВТОРНОГО)

ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

№ п/п	Тема	Время

1	Ознакомление по плану эвакуации с местами расположения первичных средств пожаротушения, эвакуационных выходов	10 мин

2	Условия возникновения горения	5 мин

3	Ознакомление работников с инструкциями о мерах пожарной безопасности	15 мин

4	Виды огнетушителей и их применение, пользование пожарными кранами. Общие меры по пожарной профилактике и тушению пожара	10 мин

5	Сообщение о пожаре. Действия при возгорании и в условиях пожара	5 мин

3	Порядок обесточивания объекта по окончании работы и в случае пожара	10 мин

4	Способы оказания доврачебной помощи пострадавшим	5 мин

Практическая тренировка, контрольная проверка	10 мин

ИТОГО:	1 час 10 мин

Приложение № 3

УТВЕРЖДАЮ                              
                                                                                         ____________ 
                                                                                       директор  МБОУ ДСШ №2  Пожарно-технический минимум

для руководителей структурных подразделений и кабинетов

Тематический план

N  темы	Наименования тем	Часы

1	Основные нормативные документы, регламентирующие требования

пожарной безопасности	1

2	Организационные мероприятия по обеспечению пожарной

безопасности в зданиях и помещениях с массовым пребыванием

людей	1

3	Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым

пребыванием людей	2

4	Автоматические средства обнаружения, извещения и тушения

пожаров, первичные средства тушения пожаров, действия при

возникновении пожара, вызов пожарной охраны	3

5	Практическое занятие	2

Зачет	1

ИТОГО	10

Учебная программа

Тема 1.

Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Инструкции по пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности. Права, обязанности, ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности.

Тема 2.

Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым скоплением людей

Краткий обзор пожаров в общественных зданиях. Примеры наиболее характерных пожаров в помещениях офисов. Их анализ, причины. Обязанности руководителей учреждений по осуществлению мер пожарной безопасности. Основные организационные мероприятия по установлению противопожарного режима. Порядок обучения служащих мерам пожарной безопасности на рабочих местах и действиям при возникновении пожара. Создание в учреждениях пожарно-технических комиссий, добровольных пожарных дружин, их задачи и практическая деятельность.

Тема 3.

Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым скоплением людей

Меры пожарной безопасности при эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и электронагревательных приборов. Короткое замыкание, перегрузка, переходное сопротивление, искрение, их сущность, причины возникновения и способы предотвращения. Хранение и обращение с огнеопасными жидкостями. Основные факторы, определяющие пожарную опасность ЛВЖ и ГЖ. Требования к местам их хранения. Разработка плана эвакуации, содержание путей эвакуации, пользование лифтами во время пожара. Особенности распространения огня в зданиях повышенной этажности. Повышенная опасность продуктов горения. Незадымляемые лестничные клетки. Специальные требования пожарной безопасности к помещениям с размещением значительного количества электроприборов, офисного оборудования и оргтехники. Порядок хранения печатной продукции и документов.

Тема 4.

Первичные средства пожаротушения, автоматические установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Действия при возникновении пожара, вызов пожарной охраны

Первичные средства тушения пожаров, их использование при возникновении загорания. Автоматические установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Назначение, устройство, принцип действия и применение углекислотных, порошковых и аэрозольных огнетушителей. Назначение, устройство, оснащение и правила эксплуатации внутренних пожарных кранов. Использование подсобных средств и пожарного инвентаря для тушения пожара. Нормы обеспечения учреждений средствами пожаротушения. Действия сотрудников офисов при возникновении пожара, вызов, встреча и сопровождение пожарных команд к месту пожара. Порядок проведения эвакуации из зданий повышенной этажности и помещений с массовым пребыванием людей. Действия в случае значительного задымления. Действия по предотвращению паники. Оказание доврачебной помощи пострадавшим при пожаре.

Практическое занятие.

Организация учений по эвакуации персонала. Работа с огнетушителем.

Зачет

Проверка знаний пожарно-технического минимума.

Приложение № 4

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ ДСШ №2

________Н.Н.Иванова

Пожарно-технический минимум для сотрудников,

осуществляющих круглосуточную охрану

Тематический план

N

темы	Наименования тем	Часы

1	Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям	2

2	Технические средства пожаротушения, противопожарный инвентарь	1

3	Действия при пожаре	1

4	Практическое занятие	2

Зачет	1

Итого:                                                                 7 часов

Учебная программа

Тема 1.

Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям

Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Инструкции по пожарной безопасности. Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий. Противопожарный режим. Пути эвакуации и эвакуационные выходы. План эвакуации.

Тема 2.

Технические средства пожаротушения, противопожарный инвентарь

Первичные средства пожаротушения. Классификация огнетушителей. Область применения. Назначения, правила применения, местонахождение на предприятии. Назначение и устройство внутреннего противопожарного водопровода, пожарных кранов, их местонахождение на предприятии. Автоматические установки пожарной сигнализации (далее — АУПС) и автоматические установки пожаротушения (далее — АУПТ). Схема размещения на предприятии. Действия при срабатывании АУПС и АУПТ. Виды пожарного оборудования и инвентаря, назначение, устройство, месторасположение.

Тема 3.

Действия при пожаре

Общий характер и особенности развития пожара. Порядок сообщения о пожаре. Действия до прибытия пожарных подразделений. Принятие мер по предотвращению распространения пожара. Встреча противопожарных формирований. Действия после прибытия пожарных подразделений. Пожарная безопасность в жилом секторе.

Тема 4.

Практическое занятие

Практическое ознакомление и работа с огнетушителем на модельном очаге пожара. Тренировка использования пожарного крана.

Зачет

Проверка знаний пожарно-технического минимума.

Приложение № 5

УТВЕРЖДАЮ

____________

Директор МБОУ ДСШ №2

Н.Н.Иванова

Контрольные вопросы для проверки знаний требований пожарной безопасности

Определение «ПОЖАР»

А. Неконтролируемое горение, причиняющее вред жизни и здоровью граждан;

Б. Неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства;

Определение «ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

А. Специальные условия, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации;

Б. Специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом;

Определение «ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ»

А. Требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, в целях обеспечения пожарной безопасности;

Б. Требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности;

Нормативные документы по пожарной безопасности

А. Национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила);

Б. Национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила), правила пожарной безопасности, а также действовавшие до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов нормы пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности;

В. правила пожарной безопасности;

Определение «СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

А. Совокупность сил и средств, направленных на борьбу с пожарами.

Б. Совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

На чем основывается законодательство Российской Федерации в области пожарной безопасности?

А. На Правилах противопожарного режима в Российской Федерации

Б. На Техническом регламенте о требованиях пожарной безопасности

В. На Конституции РФ

Кто несет ответственность за нарушение правил пожарной безопасности?

А. Организации, нарушившие требования пожарной безопасности

Б. Должностные лица, нарушившие требования пожарной безопасности

В. Организации, их должностные лица и граждане, нарушившие требования пожарной безопасности

Что относится к организационным мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности в зданиях и помещениях?

А. Разработка инструкций, издание приказов, положений

Б. Организация обучения мерам пожарной безопасности

В. Все выше перечисленное

Требования пожарной безопасности к путям эвакуации

А. Отделка из негорючих материалов (согласно сертификату пожарной безопасности), пути эвакуации содержать свободными от посторонних предметов

Б. Пути эвакуации содержать свободными от посторонних предметов

В. Пути эвакуации содержать свободными от посторонних предметов, открывание дверей по направлению движения

Г. Отделка из негорючих материалов (согласно сертификату пожарной безопасности), пути эвакуации содержать свободными от посторонних предметов, открывание дверей по направлению движения и другие требования согласно действующего законодательства

Действия при пожаре

А. Позвонить по телефону 01 или 112 с сотового

Б. Оповестить находящихся в здании людей о пожаре

В. Эвакуация из здания

Г. Все выше перечисленные действия

Определение «ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ»

А. Устройства, материалы и инструменты предназначенные для тушения пожара.

Б. Устройства, материалы и инструменты предназначенные для локализации или тушения пожара в начальной стадии его развития

Что относится к первичным средствам пожаротушения

А. Огнетушитель, внутренний пожарный водопровод, кошма, ящик с песком

Б. Пожарная сигнализация

В. Все выше перечисленное

Первая помощь при отравлении угарным газом

А. Обеспечить доступ свежего воздуха к пострадавшему или вынести его на свежий воздух

Б. Расстегнуть одежду на пострадавшем, чтобы ославить давление на органы дыхания

В. Дать понюхать нашатырный спирт на ватном тампоне

Г. Все выше перечисленное

Первая помощь при ожогах, полученных на пожаре

А. Потушить горящую одежду и дать пострадавшему обезболивающее

Б. Дать пострадавшему обезболивающее и охладить место ожога

В. Охладить место ожога (при ожогах 3 степени через стерильную повязку)

Г. Потушить горящую одежду, дать пострадавшему обезболивающее, охладить место ожога (при ожогах 3 степени через стерильную повязку), направить пострадавшего в лечебное учреждение.

Согласно действующим законодательным актам в сфере обучения противопожарной безопасности руководители подразделений и предприятий, специалисты, педагогические и инженерно-технические работники, а также лица, которые ответственны за обеспечение пожарной безопасности, должны обучаться по программам пожарно-технического минимума 1 раз в 3 года.

Соответственно, именно на этот срок вышеуказанным лицам выдается удостоверение пожарного минимума от учебного центра.

Служащие и рабочие проходят аналогичное обучение 1 раз в год на базе учебных центров или на самом предприятии (пожарный инструктаж , не путать с пожарным минимумом ПТМ)

Кроме того, периодичность обучения ПТМ 1 раз в год установлена и для всех сотрудников взрывоопасных и пожароопасных предприятий и производств.